询价采购报价单

| 采购单位 |  | 枝江市百里洲镇金润源供水有限公司 |  | 经办人 | 尤先新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  | 百里洲水厂氯酸钠采购 |  | 预算价 | 78000元 （5200元/吨） |
| 采购内容 |  | 采购制水消毒原材料氯酸钠15吨 |  |  |  |
| 项目目标要求 | 供货期限 | 合同签订后分批次供货，每次订货后3天内交货，每次供货需提供第三方检测报告 |  |  |  |
|  | 质 量 | 符合现行国家及行业相关质量合格标准 |  |  |  |
|  | 安 全 | 在完成本采购项目过程中发生安全事故由供应商承担责任 |  |  |  |
|  | 付款 方式 | 分批次供货，中标供应商供货完成并验收合格，开具采购方认可的发票后一次性付清。 |  |  |  |
| 供应商需提供 证明材料 |  | 1.本次采购需提供营业执照复印件加盖公章、危化品经营许可证、易制爆经营备案、本年度的第三方产品质检报告，非厂家供应商需提供厂家授权书。 2.法人或委托代理人身份证复印件加盖公章；授权委托书加盖公章； 3.其他事项由合同约定。 |  |  |  |
| 投标保证金 |  | 不设置。 |  |  |  |
| 投标文件递交时间、地点及接收人 |  | 递交地址：枝江市金润源水务有限公司（湖北省枝江市沿江大道70号） 递交截至时间：2025年10月31日9时00分（北京时间），过时不予受理。 接收人：万宇 联系电话：13487280377 |  |  |  |
| 定标原则 |  | 根据符合采购要求且报价最低的原则确定中标侯选人 |  |  |  |
| 供应商投标承诺 |  | 对本项目采购内容充分了解，完全响应本采购项目所有目标要求。 |  |  |  |
| 供应商投标 总报价 |  | 元 大写： | 供应商（企业）盖章： 企业法人或委托代理人签字： 年 月 日 |  |  |

联系人：                       联系电话：

附件

氯酸钠技术要求

执行GB/T1618-2018技术要求。

外观：白色或微黄结晶型粉末。

工业氯酸钠按本标准规定的试验方法检测应符合表1的规定。

表1

| 项目 | 指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型 |  |  | Ⅱ型 |  |  |
|  | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 |
| 氯酸钠(NaClO3)(以干基计)w/% ≥ | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 99.5 | 99.0 | 97.0 |
| 水分w/% ≤ | 0.10 | 0.30 | 0.50 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
| 水不溶物w/% ≤ | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| 氯化物(以Cl计)w/% ≤ | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 0.20 | 0.30 |
| 硫酸盐(以SO4计)w/% ≤ | 0.01 | 0.1 |  | 0.01 | 0.1 |  |
| 铬酸盐(以CrO4计)w/% ≤ | 0.005 | 0.01 |  | 0.005 | 0.01 |  |
| 铁(Fe)w/% ≤ | 0.005 | 0.05 |  | 0.005 | 0.05 |  |