询比采购报价单

| 采购单位 |  | 枝江市金润源水务有限公司 |  | 经办人 | 刘素明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 |  | 马店水厂次氯酸钠采购 |  | 预算价 | 总价：88000元 单价：1760元/吨 |
| 采购内容 |  | 次氯酸钠50吨。 |  |  |  |
| 项目目标要求 | 供货期限 | 分批次供货（每次供货2吨，每桶装1吨），接到供货通知后3天内送货，每次供货需提供第三方检测报告。 |  |  |  |
|  | 质 量 | 符合现行国家及行业相关质量合格标准 |  |  |  |
|  | 安 全 | 在完成本采购项目过程中发生安全事故由供应商承担责任 |  |  |  |
|  | 付款 方式 | 据实结算，乙方分批次供货完成并验收合格，开具甲方认可的发票后分批次付款。结算时须提供合法合规的采购人认可的增值税发票。 |  |  |  |
| 供应商需提供 证明材料 |  | 1.具有工商行政主管部门核发的有效法人营业执照，且应具有与采购内容相关的经营范围，供应商不得以分公司名义进行投标，非厂家供应商需提供厂家授权书，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；本项目不接受个体工商户参与投标； 2.法人或委托代理人身份证复印件加盖公章；授权委托书加盖公章； 3.需提供涉及饮用水卫生安全产品许可批件、危险化学品经营许可证、本年度第三方产品检测报告（均加盖公章）。 只有符合以上资格审查所有标准的供应商才能通过资格审查。 |  |  |  |
| 投标保证金 |  | 不设置。 |  |  |  |
| 投标文件递交时间、地点及接收人 |  | 递交方式：当面递交或邮寄。 递交地址：枝江市沿江大道70号金润源水务公司采购管理部405室 递交截至时间：2026年10月13日9时00分（北京时间），过时不予受理。 接收人：万宇 联系电话：13487280377 |  |  |  |
| 定标原则 |  | 根据符合采购要求且报价最低的原则确定中标侯选人 |  |  |  |
| 供应商投标承诺 |  | 对本项目采购内容充分了解，完全响应本采购项目所有目标要求。 |  |  |  |
| 供应商投标 总报价 |  | 元 大写： | 供应商（企业）盖章： 企业法人或委托代理人签字： 年 月 日 |  |  |

投标单位联系人：               联系方式：

附件

次氯酸钠的技术要求

执行GB19106-2013标准

1.外观：浅黄色液体。

2.次氯酸钠应符合下表要求。

| 项目 | A型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
|  | 指标 |  |  |
| 有效氯(以Cl计) ω/% ≥ | 13.0 | 10.0 | 5.0 |
| 游离碱(以 NaOH 计) ω/% | 0.1-1.0 |  |  |
| 铁(Fe) ω/% ≤ | 0.005 |  |  |
| 重金属(以Pb计) ω/% ≤ | 0.001 |  |  |
| 砷(As) ω/% ≤ | 0.0001 |  |  |
| A型适用于消毒、杀菌及水处理等。 |  |  |  |

注：本次采购的次氯酸钠溶液有效氯(以Cl计)ω/% 需≥10。